|  | Общество с ограниченной ответственностью Научная Компания "Энергосбережение" (ООО НК "Энергосбережение") индекс 624264, г. Асбест, Свердловской обл., ул. Комсомольская, 5, офис №316 ИНН 6683006038, КПП 668301001, ОГРН 1146683000573, БИК 046551989, Филиал ЕКБ ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие» Р/c 40702810900190002005, К/с 30101810565510000989 |  |
| --- | --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования Узла Коммерческого Учёта Тепловой Энергии и теплоносителя (далее УКУТЭ)

Здравствуйте!

Для более точного составления проекта на узел коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя просим Вас заполнить опросный лист ниже:

Организация____________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны, факс, e-mail_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Адрес установки узла учета тепла:  Страна_________________________ Область, край____________________________

район________________________ город________________________ улица _______________________ дом_____________

| № | наименование |  |  | Ед. изм. | Параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во трубопроводов на вводе теплосети |  |  | шт. |  |  |
| 2 | Система отопления | Зависимая |  |  |  |  |
|  |  | Независимая |  |  |  |  |
| 3 | Система отопления | Открытая |  |  |  |  |
|  |  | Закрытая |  |  |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка (из Тех. условий) | Qmax |  | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Расход теплоносителя расчетный (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | V | м3/ч |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | V | м3/ч |  |  |
| 6 | Температурный график теплосети (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | Т | оС |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Т | оС |  |  |
| 7 | Избыточное давление (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
| 8 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета |  | Прямой трубопровод | мм |  |  |
|  |  |  | Обратный трубопровод | мм |  |  |
| 9 | Наличие запорной арматуры |  | Прямой трубопровод | мм |  |  |
|  |  |  | Обратный трубопровод | мм |  |  |
| 10 | Теплоизоляция (нужное подчеркнуть) |  | да |  | нет |  |
| 11 | Контактная информация сотрудников (телефон, электронная почта, Ф.И.О., Сайт) |  | Директор Зам по АХЧ Завхоз Слесарь Электрик Сантехник |  |  |  |
| 12 | Дополнительно: личные предпочтения, пожелания к марками, типам приборов и т.д. |  |  |  |  |  |

Дополнительно необходимы следующие документы для проектирования УКУТЭ:

- Технические условия для проектирования УКУТЭ (выдаются в течение 15 рабочих дней по запросу в энергоснабжающей организации бесплатно п. 41 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя";

- Договор на теплоснабжение;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- План расположения объекта с привязкой к местности;

- Фото места установки узла учета (диаметры подводящих трубопроводов);

- Реквизиты организации.

Возникли сложности в заполнении?

Звоните!

При необходимости перезвоним:

Контактное лицо:

Начальник тепловентиляционного участка +7 (900) 197-09-02 Крутаков Александр Игоревич

Стационарные телефоны компании:

+7 (343) 202-1-777

+7 (343) 65-672-41

Электронная почта:

powsav@mail.ru

Официальный сайт компании:

powsav.ru

энерго-сбережение.рф